口腔CT项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2020年6月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

1.主机功能及配置：扫描单元和工作站。扫描单元：断层摄影、头颅正侧位投影

2.计算机工作站：

扫描及计算图像重建工作站：

CPU 内存≥8GB   DDR4-2666D2MMEC(2X4GB)

硬盘≥2TB显卡≥AMD   128bit 4GB

显示器≥22寸LED操作系统：win10 ProBit   带DOM接口

3.重建视野≥11cmx13cm   最薄采集层厚≤0.075mm

图像标准≥16BIT

扫描重建数据符合DICOM3.0标准。可与各种软件兼容。

3D摘除、切割功能。

可在3D图像上将神经管标出来。

可将种植体放在3D图像上，并进行测量。

可兼容正畸、正颌、种植牙及三维重建等专业软件。

诊断软件永久免费升级。

2D重建时间：瞬间。

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备