前庭功能检查设备项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2021年7月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

、

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的眩晕诊疗系统及眼球震颤描记仪设备进行报价，具体参数要求如下：

1、接口：≥USB2.0 连接 PC

2、头动输入：≥9轴运动感应器

3、 眼动输入：内置单眼(仅右眼)

4、采样率：250 Hz

5、 视频记录：30、60或120 Hz 可选

6、 眼球跟踪：100像素 x100 像素

≥100像素x100 像素—甩头试验, VOR 试验,单眼视    enzel眼镜

≥160像素x120 像素一凝视试验，眼偏斜试验，,动各位置试验，耳石复位

≥376像素x240 像素-单眼视频 Frenzel   眼键(会图像)

7、 前庭软件：中文Windows图形用户界高性能分析软件；测试数据的数据库存储；精密的患者和测试数据管那《  将患者不同时规的检查数据进行对比；多样化的报告，二维图精确各子功甩头增益，海图直观分析患者功能；

8、校准：眼罩内置2束独立校准激光。激光规程波长：≤660 纳米；输出功率：:8a⁹毫瓦

9、散热：内置和立的散热系线

10、冷热合刺激仪：实时类制位置反馈，3D眼球震颤评估；由刺激探头或脚踏开关制；12℃~50℃范围内实时数码显示；温度精确度土0.3℃;时间范围1~99s; 流量范围4～10kg/min;

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280